Додаток 2

до Порядку приєднання

до теплових мереж

Технічні умови на приєднання № _____
до теплових мереж

(для тепловикористальних/теплогенеруючих/когенераційних установок)

(непотрібне закреслити)

Дата видачі "___" ____________ 20__ року

Замовник приєднання:____________________________________________________________________

(повне найменування / прізвище та ініціали замовника)

_______________________________________________________________________________________

І. Характеристика об’єкта замовника

1. Назва об'єкта: ________________________________________________________________________

2. Адреса об'єкта: ____________________________________   (о/р №_______ або № договора ______)

3. Термін введення в експлуатацію	_____	рік

ІІ. Розрахункові параметри приєднання

1. Дозволений максимум теплопостачання/теплове навантаження об’єкта ____(____) Гкал/год (МВт)

у тому числі за видами теплоспоживання (заповнюється у разі підключення тепловикористальних установок):

опалення	_____	(	______) 	 Гкал/год (МВт)

гаряче водопостачання (середнє)	_____	(	______) 	 Гкал/год (МВт)

вентиляція	_____	(	______) 	 Гкал/год (МВт)

технологія	_____	(	) 	 Гкал/год (МВт)

гаряче водопостачання (максимальне)	_____	(	______) 	 Гкал/год (МВт)

Збільшення дозволеного максимуму теплопостачання/теплового навантаження об’єкта в порівнянні з договірним _____(_____) Гкал/год (МВт)

2. Розрахункові температури зовнішнього повітря для проектування, у тому числі за видами теплоспоживання:

опалення 	                                         _____ град.С

гаряче водопостачання (середнє)  	_____ град.С

вентиляція	                                       _____ град.С

гаряче водопостачання	                  _____ град.С

3. Місце забезпечення потужності об’єкта замовника встановлюється на: _______________________________________________________________________________________

(місце в існуючій тепловій мережі Оператора, від якого забезпечується потужність та розвиток мереж для потреб замовника)

4. Точка приєднання об’єкта замовника встановлюється на:____________________________________

5. Тиск у точці забезпечення потужності:

5.1. У подавальному трубопроводі		____ ±0,5 	кгс/см2   (МПа)

5.2. У зворотному трубопроводі 		____ ±0,5	кгс/см2   (МПа)

5.3. Статичний (абсолютна відмітка) 	____	кгс/см2  (МПа)

6. Робочий тиск теплових мереж Оператора:

6.1. У тепломережі до якої приєднується об’єкт - ___ кгс/см2   (__,__ МПа)

6.2. У системах опалення і вентиляції - не менше ___ кгс/см2   (__,__ МПа)

6.3. У підігрівачах гарячого водопостачання - не менше ___ кгс/см2  (__,__ МПа)

7. Теплоносій - гаряча вода. Затверджений температурний графік теплових мереж

(за Тр.зов = -____ °С) ____-____ °С.

Точка злому температурного  графіка при __________________, що відповідає __________ град.С

8. В літньому періоді теплові мережі працюють за температурним графіком ____-____ °С.

ІІІ. Вихідні дані для проєктування мереж Оператора (далі – МО)

1. Розробку проєкту МО (від місця забезпечення потужності до точки приєднання) забезпечує: Оператор / замовник (непотрібне закреслити).

2. При проєктуванні МО (від місця забезпечення потужності до точки приєднання), будівництво яких забезпечується Оператором, необхідно врахувати таке:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Вимоги до оформлення проєкту: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Вимоги до кошторисної частини проєкту: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІV. Вихідні дані для проєктування мереж замовника (далі – МЗ)

1. Розробку проєкту МО (від місця забезпечення потужності до точки приєднання) забезпечує: Оператор / замовник (непотрібне закреслити)

2. При проєктуванні МЗ (від точки приєднання до установок замовника), будівництво яких забезпечується замовником, необхідно врахувати таке:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Вимоги до точок приєднання третіх осіб (за їх наявності):

_____________________________________________________________________________________
(зазначаються їх технічні характеристики тощо)

_______________________________________________________________________________________

4. Проєкт МЗ до початку їх будівництва необхідно погодити з ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(зазначається підрозділ Оператора та його місцезнаходження)

V. Вимоги до комерційного обліку

1. Проєктування вузла комерційного обліку/приладу комерційного обліку та його складових має бути здійснено відповідно до законодавства.

2. При проєктуванні вузла комерційного обліку/приладу комерційного обліку необхідно врахувати таке: _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(зазначаються його технічні характеристики, місце встановлення тощо)

3. Організація вузла комерційного обліку/приладу комерційного обліку  в точці вимірювання та введення його в експлуатацію здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»/Правил користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року № 1198, та іншого законодваства.

4. Обов’язковим додатком до технічних умов є ситуаційний план (ескізне креслення) розміщення ділянки теплових мереж, на якій встановлюється точка приєднання та визначається прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла комерційного обліку/приладу комерційного обліку).

VІ. Інше

1. Приєднання до теплових мереж теплогенеруючих/когенераційних установок здійснюється після підтвердження, у встановленому законодавством порядку, готовності об’єкта до прийняття в експлуатацію.

2. Проєкти МО та МЗ мають бути розроблені з урахуванням вимог Порядку приєднання до теплових мереж, затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

3. Додаткові вимоги та рекомендації до технічних умов:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Інші умови приєднання та заходи для забезпечення надійності та поліпшення режимів теплопостачання:

4.1. ____________________________________________________________________________________

4.2. ____________________________________________________________________________________

4.3. ____________________________________________________________________________________

4.4. ____________________________________________________________________________________

... _____________________________________________________________________________________

5. Технічні умови склав: _______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали працівника Оператора)

Телефон для консультацій: ________________________________________________________

Примітка. Обґрунтованість вихідних даних технічних умов може бути оскаржена замовником в установленому порядку, зокрема через проведення незалежної експертизи.

| Оператор: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ тел.: ______________________________ | Замовник: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ тел.: ______________________________ |
| --- | --- |
| ____________________________________ (підпис, прізвище та ініціали) | ____________________________________ (підпис, прізвище та ініціали) |
| "___" ____________ 20__ року | "___" ____________ 20__ року |